## 1729
Приложение 2
Техническая спецификация
№ ЛОТА | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки услуг | Условия поставки
1 | Компрессор стоматологический без маслянный | Стоматологический компрессор питание не меннее 220 В. Производительность не менее 70-140 литров в минуту. Рессивер не менее 25-35 литров. Мощность не менее 500-800 Вт. | Шт | 2 | 200000 | 400000 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
2 | Инструменты одноразовые (в комплекте зеркало, пинцет, зонд, шпатель, маска, валики, перчатка стерильные) | В комплекте зеркало, пинцет, зонд, шпатель, маска, валики, перчатка стерильные | Комплект | 5000 | 600 | 3000000 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
3 | Ширмы для рентген кабинета (рентгенозащитные) | Три секции: не менее 1000 мм центральная, и две боковые по не менее 300 мм шириной, секции ширм соединены между собой под постоянным углом (не менее 120 или не менее 190 градусов), высота не менее 2000 мм, эквивалент свинца ширмы не менее 1,0 Pb, с окном не менее 200х250 мм, эквивалент свинца стекла не менее 2,5 Pb | Шт | 1 | 380000 | 380000 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
4 | Спирт 70% 50 мл | Спирт 70% 50 мл | фл | 500 | 70 | 35000 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
5 | Спирт 90% 50 мл | Спирт 90% 50 мл | фл | 500 | 80 | 40000 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
6 | Р-р Хлоргексидин биоглюконат 0,5% 50 мл стерильная | Р-р Хлоргексидин биоглюконат 0,5% 50 мл стерильная | фл | 500 | 65 | 32500 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
7 | Оксалиновая мазь 0,25% | Оксалиновая мазь 0,25% | уп | 50 | 280 | 14000 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
8 | Вата 100 | Вата 100 | уп | 500 | 215 | 107500 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
9 | р-р гидрокартизон 5мл в флаконах | р-р гидрокартизон 5мл в флаконах | ампула | 30 | 960 | 28800 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
10 | гепарин 50 МЕ/мл | гепарин 50 МЕ/мл | фл | 10 | 800 | 8000 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
11 | кордтамин в ампулах №10 | кордтамин в ампулах №10 | ампула | 50 | 100 | 5000 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
12 | пипольфен 50,0 мг | пипольфен 50,0 мг | ампула | 30 | 155 | 4650 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
13 | йод 5% 25 | йод 5% 25 | фл | 30 | 105 | 3150 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
14 | р-р брил зеленый 1% | р-р брил зеленый 1% | фл | 30 | 55 | 1650 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
15 | аминокапроновая кислота 100мл | аминокапроновая кислота 100мл | фл | 30 | 650 | 19500 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
16 | р-р глюкоза 5%-400,0 стер | р-р глюкоза 5%-400,0 стер | фл | 25 | 230 | 5750 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
17 | мезатон 1%-1,0 мл | мезатон 1%-1,0 мл | ампула | 30 | 50 | 1500 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
18 | корглюкона 0,06%-1,0 | корглюкона 0,06%-1,0 | ампула | 30 | 40 | 1200 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
19 | супрастин | супрастин | ампула | 15 | 320 | 4800 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
20 | р-р кофейня 10% | р-р кофейня 10% | ампула | 20 | 20 | 400 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
21 | Адреналин 0,18% - 1,0 мл | Адреналин 0,18% - 1,0 мл | ампула | 1000 | 102.5 | 102500 | В течение 30 календарных дней со дня заключения договора | DDP
22 | Фурациллина 1:5000-400,0 | Фурациллина 1:5000-400,0 | фл | 350 | 250 | 87500 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
23 | Перекиси водорода 3%-4000,0 | Перекиси водорода 3%-4000,0 | фл | 200 | 250 | 50000 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
24 | Перекиси водорода 6%-400,0 | Перекиси водорода 6%-400,0 | фл | 130 | 350 | 45500 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
25 | Калия йодида 10%-10,0 | Калия йодида 10%-10,0 | фл | 20 | 300 | 6000 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
26 | Калия йодида 3%-200,0 | Калия йодида 3%-200,0 | фл | 10 | 450 | 4500 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
27 | Новокайна 2%-200,0 | Новокайна 2%-200,0 | фл | 10 | 300 | 3000 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
28 | Кальция хлорида 10%-200,0 | Кальция хлорида 10%-200,0 | фл | 10 | 300 | 3000 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
29 | Аскорбиновая кислота 3%-200,0 | Аскорбиновая кислота 3%-200,0 | фл | 10 | 350 | 3500 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
30 | Уксусная кислота 2%-400,0 | Уксусная кислота 2%-400,0 | фл | 10 | 260 | 2600 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
31 | Натрия фтор 1%-400,0 | Натрия фтор 1%-400,0 | фл | 10 | 560 | 5600 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
32 | Аммиак 10%-50,0 | Аммиак 10%-50,0 | фл | 150 | 270 | 40500 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
33 | Вазелин 10,0 | Вазелин 10,0 | фл | 100 | 310 | 31000 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
34 | Йодоформ 10,0 | Йодоформ 10,0 | фл | 50 | 2950 | 147500 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
35 | Стрептоцид 10,0 | Стрептоцид 10,0 | фл | 60 | 420 | 25200 | В течение 2019 года по заявке Заказчика | DDP
ИТОГО | [5 empty] | 4651300